耐高温灯 产品介绍

常熟市国瑞科技股份有限公司

常熟市国瑞科技股份有限公司是国企浙江省二轻集团有限责任公司控股的混合所有制企业，股票代码300600，公司位于江苏省常熟虞山高新技术产业开发区，是专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。

公司注册资本29705.22万元，占地88000平方米，科研生产用房面积56000平方米，作为专业的船舶电气及自动化设备制造商，配备先进的柔性加工生产线和齐全的试验、测试设备，以“数字化设计、数字化管理、数字化生产”为客户提供优质产品和服务。

公司始终坚持“自主创新、诚信经营”，拥有江苏省重点企业研发机构——江苏省高可靠智能化船舶配用电设备工程技术研发中心，公司拥有软件著作权48项，发明专利权14项，所生产的船舶低压配电产品系列、中压配电产品系列、电力电子产品系列、船用开关系列、自动化设备及自动化管理系统等产品广泛应用于中外民用船舶，得到了用户较高的满意度。

公司通过了中国船级社ISO9001、OHSAS18001、ISO14001等管理体系的第三方认证，产品满足GB/T19001、GJB9001的质量要求，并可根据客户要求通过“CCS”、“LR”、“DNV-GL”、“ABS”、“BV”、“NK”等中外船级社的检验。

- 耐高温灯产品介绍

- 产品概述

耐高温灯是针对高温环境开发的照明装置。

- 产品介绍

- 适用范围

适用于高温区域。

- 优点

  - 耐高温环境、高温冲击。

  - 安装灵活简便，维护方便。

  - 防护等级高。

- 组成和构架

耐高温灯主要由耐高温灯及接线箱组成。

图2-1 耐高温灯系统图

- 功能

通过接线盒对多个耐高温灯提供电源，对高温区域提供照明。装置在高温350℃环境下，可持续工作不小于二小时，装置瞬即可承受450℃高温冲击。透光防护罩在高温状态下遇冷水不爆裂。

- 规格

  - 接线盒：

标准尺寸200（宽）×150（高）×85（深）。

  - 耐高温灯：

标准尺寸250（宽）×155（高）×110（深）。

- 产品特性

- 特性

  - 接线盒

输入电压：单相 AC220V±10%  50Hz

输出电压：单相 AC220V±10%  50Hz

电    流：6A（分3路输出，每路输出2A）

输出路数：默认3分路

防护等级：IP 23

外形尺寸：高150×宽200×厚85

安装尺寸：高170×宽170安装孔φ7

重    量：约3kg

  - 耐高温灯

输入电压：单相 AC220V±10%  50Hz

功    耗：约100W

防护等级：IP 56

外形尺寸：壁挂式（B）  高155×宽250×厚110

安装尺寸：壁挂式（B）  高100×宽215安装孔φ9

重    量：约6kg